| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品重量 | ≤80kg |
| 2 | 电压 | 220V |
| 3 | 冷藏室除菌净味 | 净味；除菌 |
| 4 | 冷冻能力 | ≥5(kg/12h) |
| 5 | 运转音 | ≤50dB(A) |
| 6 | 综合耗电量 | ≤0.8kW·h/24h |
| 7 | 冷冻室容积 | ≥100L |
| 8 | 冷藏室容积 | ≥150L |
| 9 | 变温室容积 | ≥35L |
| 10 | 总容积 | ≥330L |
| 11 | 产品尺寸 | （W*D*H） ≤650*750*1900mm |