一 技术指标及要求

| 序号 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 技术条款 |  |
|  | 货物配置清单 | 名称：电磁流量计 数量：1台 |
| 1 | 测量介质 | 适用于污水、污泥等导电液体（电导率≥5μs/cm） |
| 2 | 测量精度 | ±0.5%，重复性≤0.1% |
| 3 | 口径规格 | 适配通用管道口径DN100 |
| 4 | 防护等级 | 能适应潮湿环境 |
| 5 | 供电方式 | 220v 24v双电源 |
| 6 | 材质要求 | 耐磨、耐腐蚀 |
| 7 | 显示功能 | 液晶背光显示屏，支持瞬时流量、累计流量、流速等参数实时显示 |
| 8 | 储存功能 | 可保存至少30日历史数据 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 到货要求 | 接到医院通知后5日内到货 |
| 3 | 安装验收要求 | 配件到货后，对参数型号外观等方面进行核查后进行安装调试，连续监测72小时，且数据上传成功后完成质量验收。 |
| 4 | 付款要求 | 完成到货和质量验收后，一次性支付全款。 |
| 5 | 其他售后要求 | 质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。 |