| 序号 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备单价 | ≤5000元 |
| 二.技术参数 |  |  |
| 1 | 产品重量 | ≤130kg |
| 2 | 电压 | 220V |
| 3 | 冷藏室除菌净味 | 净味 |
| 4 | 冷冻能力 | ≥6(kg/12h) |
| 5 | 运转音 | ≤50dB(A) |
| 6 | 综合耗电量 | ≤1.5kW·h/24h |
| 7 | 冷冻室容积 | ≥170L |
| 8 | 冷藏室容积 | ≥250L |
| 9 | 总容积 | ≥450L |
| 10 | 产品尺寸 | （W*D*H） ≤980x800x1950mm |
| 三 | 质保期 | ≥1年 |
| 四．其他 |  |  |
| 1 | 面向企业类型 | 不涉及 |
| 2 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内付款100% |
| 3 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内 |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内付款100% |
| 5 | 培训、巡检 | 提供培训、保内每年1次巡检服务 |
| 6 | 备件供应 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |