技术指标及要求

| 序号 | 参数 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 技术条款 |  |
| 1 | 电机轴承 | 专机专用，满足型号为马利-6309ZZC3电机的使用需求 |
| 2 | 电机线圈 | 专机专用，满足型号为马利-6309ZZC3电机的使用需求 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 所有配件保修1年 |
| 2 | 到货要求 | 15日内到货并完成更换，包含电机轴承、电机线圈。 |
| 3 | 安装验收要求 | 免费拆旧换新，免费提供除电机轴承、电机线圈外的配套材料。到货使用2周后无故障，电控柜至电机之间电缆绝缘遥测合格。 |
| 4 | 付款要求 | 验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100% |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 电机轴承 | 1个 |
| 2 | 电机线圈 | 1个 |