| 序号 | 参数指标 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  |
| 1 | 操作方式 | 手机端、PC端 |
| 2 | 打印方式 | 热转印打印 |
| 3 | 打印精度 | ≥300dpi |
| 4 | 打印速度 | ≥50mm/s |
| 5 | 电池类型 | 内置锂电池 |
| 6 | 电池容量 | ≥1500mAh |
| 7 | 充电方式 | Type-C |
| 8 | 额定输出 | 5VDC/1A |
| 9 | 连接方式 | 蓝牙/Type-C或USB |
| 10 | 打印宽度 | 20-36mm |
| 11 | 数据编辑 | 一键导入数据；批量打印不同标签 |
| 12 | 标签模板 | 多款标签模板可选、支持定制 |
| 13 | 可打印字符 | 文本、一维码、二维码、流水号、表格 |
| 14 | 产品尺寸 | ＜180*110*80mm |
| 15 | 产品重量 | ＜800g |
| 16 | CCC强制性认证 | 是 |
| 17 | 标签要求 | 标签材质：液氮标签，-196℃~70℃低温不脱落。 标签尺寸两种，长方形25*9.5mm+正圆9.5*9.5mm。 |
| 二 | 商务部分 |  |
| 1 | 售后要求 |  |
| 1.1 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年，打印头质保≥1年。 |
| 1.2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 1.3 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 1.4 | 备件保证 | 制造商在国内设有备件库，保证8年以上备件供应。 |
| 1.5 | 易损件及耗材 | 如有，厂家提供易损件及耗材的清单、价格和更换周期。 |
| 2 | 安装验收要求 |  |
| 2.1 | 交货时间 | 接到买方通知后30天内交付。 |
| 2.2 | 生产日期 | 产品生产之日起至到货验收之日应在1年以内。 |
| 2.3 | 技术手册 | 免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。 |
| 2.4 | 到货验收 | 供货商负责按医院要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和医院要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。 |
| 2.5 | 质量验收 | 根据医院要求免费提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。 |
| 3 | 培训要求 |  |
| 3.1 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 三 | 其他条款 |  |
| 1 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 |
| 四 | 设备配置（单套） |  |
| 1 | 线号打印机 | 1台 |
| 2 | 数据线 | 1条 |
| 3 | 液氮标签 | 10卷 |
| 4 | 碳带 | 4 卷 |