| 一. 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用面积 | ≥100㎡ |
| 2 | 水箱容量 | ≥6.5L |
| 3 | 日除湿量 | ≥50L |
| 4 | 排水方式 | 水管水箱两用排水 |
| 5 | 除湿原理 | 压缩机式 |
| 6 | 额定功率 | ≤1300W |
| 7 | 定时功能 | 定时功能 |
| 8 | 远程控制 | 远程连接，app操控 |
| 9 | 移动功能 | 移动功能 |
| 10 | 噪音 | ≤75dB |
| 11 | 产品尺寸 | 长 ≤500mm；宽≤480mm；高≤1000mm |
| 12 | 净重 | ≤58千克 |
| 13 | 特色功能 | 水满停机，自动除霜 |
| 二．其他 |  |  |
| 1 | 保修 | ≥1年 |
| 2 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内付款100% |
| 3 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内 |
| 4 | 培训、巡检 | 提供培训、保内每年1次巡检服务 |
| 5 | 备件供应 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |