技术指标

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 一．项目预算 | 检测单价≤1900元/台，共5台，总计价格不超过9500元。 |
| 二.计量服务技术指标 |  |
| 1 | 检测服务 1 年 |
| 2* | 按 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定对压力容器进行表面无损探伤检测。 |
| 3 | 对压力容器无损检测部位拆除保温、打磨、恢复等。 |
| 4* | 具备国务院特种设备安全监督管理部门核准颁发的特种设备检验检测证书。 |
| 5 | 有从事检验检测工作相适应的检验检测仪器和设备。 |
| 6 | 有健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度。 |
| 7 | 包含到院检测服务。检测过程中完全遵守医院安全相关管理制度、临床相关管理制度，整个检测周期不超过1日。 |
| 8 | 具备北京市海淀区特种设备检测所授权的外派协议。 |
| 9 | 有从事检验检测工作相适应的检验检测人员不少于3人。 |
| 三．商务部分 |  |
| 服务期 | 12个月内完成现场服务，服务结束后15个工作日内完成相关报告的编撰和出具。 |
| 付款 | 检测证书交到医院并完成验收后，1个月内付款。 |
| 服务地点 | 医院指定地点 |

带“*”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；