| 序号 | 参数 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 技术条款 |  |
| 1 | 名称 | 高压设备微机线路保护装置 |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 型号 | RCL311 |
| 4 | 生产厂家 | 成都瑞科电气有限公司 |
| 5 | 适配要求 | 更换后，需与高压柜的各响应时间与保护逻辑相匹配，并与智能中央信号报警器(型号XHQ-BYU-J32MP)适配，确保能够正常且稳定地运行。 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 到货要求 | 接到医院通知后2日内到货 |
| 3 | 安装验收要求 | 配件到货后，立即对参数型号外观等方面进行核查后进行安装调试，连续监测72小时，且数据上传成功后完成质量验收。 |
| 4 | 付款要求 | 完成到货和质量验收后，一次性支付全款。 |
| 5 | 其他售后要求 | 质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。 |