服务技术指标及要求

| 服务期 | 15个工作日 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 医院指定地点 |
| 服务验收要求 | 满足采购文件提出的服务内容及要求，并在测试后出具锅炉在用定期能效测试CMA报告 |
| 付款要求 | 服务商出具锅炉在用定期能效测试CMA报告后，支付总价的100% |

一、检测设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮蒸汽锅炉 | 青岛荏原 | LSS2.0-1.0-Q (STEE2400G) | 台 | 2 |

二、服务内容

1.服务商需根据TSG 91-2021《锅炉节能环保技术规程》和GB/T 10180-2017《工业锅炉热工性能试验规程》的相关要求对检测设备清单内的2台蒸汽锅炉进行能效测试。

2.对2台蒸汽锅炉经济运行提供定量分析数据。

3.服务商对低氮蒸汽锅炉进行能效测试后，需提供具备市场监督管理部门颁发《检验检测机构资质认定证书》的单位出具的锅炉在用定期能效测试CMA报告。

三、责任义务

1.服务商接到医院通知后，应在15个工作日内完成设备的能效测试，并出具CMA报告。

2.服务商工作人员应遵守医院有关消防安全管理的规章制度。

3.服务商在服务过程中应正确操作设备，按照规程操作，并实施全面保护措施，在关键及显著位置设立警示标牌及文字提示，以确保现场作业的安全。

4.服务商应对作业安全负责，做好安全教育和防护等工作，保证作业安全和人身安全。

5.发生突发事故时，服务商应立即采取有效措施迅速处理，防止损失的程度扩大，并书面报告医院（须加盖服务商公章），配合医院将影响降到最低。

6.因服务商造成医院相关设施的损坏，由服务商负责赔偿所有损失。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。