带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
	序号
	参数指标
	科室需求

	一
	技术部分

	1
	工作原理
	气体活塞式

	2
	材质
	采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

	3★
	通道数量
	单通道 

	4
	量程范围
	0.2µL–10ml可调量程，≥8种量程选择。

	5
	体积显示
	四位数字体积显示

	6
	吸嘴设计
	伸缩式弹性吸嘴

	7
	灭菌方式
	可整支高温高压灭菌

	8
	重量
	≤90g

	9
	密度调节功能
	具备

	二
	商务部分

	1
	维护保养 
	每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。

	2
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	3
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	4
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	5
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	6
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	7
	易损配件及耗材
	如有，提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。

	8
	质保期
	整机原厂全保≥3年。

	9
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	三
	其他条款

	1
	交货时间
	合同签订后接到买方通知45天内交付。

	2
	验收期限
	到货后30天内完成验收。

	3
	付款方式
	验收合格后，支付合同总价款的100%。

	4
	生产日期
	产品生产日期应在1年以内。

	四
	设备配置

	1
	0.1-2.5μl单通道移液器
	1支

	2
	0.5-10μl单通道移液器
	1支

	3
	2-20μl单通道移液器
	1支

	4
	10-100μl单通道移液器
	1支

	5
	20-200μl单通道移液器
	1支

	6
	100-1000μl单通道移液器
	1支


 1 / 1

