需求参数指标
	序号
	参数指标
	需求

	一.
	配置及预算单价
	

	1
	气管扩张钳（三翼）
	配置数量3，预算单价200元

	2
	气管套管
	配置数量3，预算单价200元

	3
	眼科剪
	配置数量10，预算单价200元

	二.
	技术部分
	

	1
	气管扩张钳（三翼）
	

	1.1
	工作长度
	150mm±10mm

	1.2
	形状
	弯形，三翼

	2
	气管套管
	

	2.1
	尺寸
	7mm±1mm

	3
	眼科剪
	

	3.1
	工作长度
	120mm-130mm

	3.2
	形状
	弯尖

	三.
	售后部分
	　

	1
	验收要求
	　

	1.1
	交货时限
	签订合同后，在收到买方书面送货通知后6个月内交货。

	1.2
	生产日期
	如为医疗器械，生产日期应在应答文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内。

	1.3
	到货验收
	供货商负责按医院要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

	1.4
	质量验收
	提供质量合格证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

	2
	售后要求
	　

	2.1
	保修期
	原厂全保不少于1年，质量问题免费换新，故障免费维修。

	2.2
	维护保养 
	根据医院要求提供检修维护服务，服务记录留医院备案。

	2.3
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后4小时内到场。

	2.4
	完好率
	≥95%，超出天数按1：3延长保修期。

	2.5
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	2.6
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证5年以上备件供应。

	四.
	其他
	

	1
	付款方式
	验收完成后，买方向卖方支付合同总价款。


 1 / 1

