
一 技术指标及要求

	采购数量
	1套

	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装

	安装地点
	热力站机房

	验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生

	付款要求
	供货安装完成且运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款


一、采购内容

	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量

	2
	PLC（可编辑逻辑控制器）
	1.电源电压：220VAC

2.16入8出开关量

3.支持2个485接口

4.支持协议Modbus Manager 和 SoMachine-Network

5.支持mini B接口可用于CODESYS编程
6.集成CPU LED指示灯，IO LED指示灯，串行通讯LED指示灯，以太网LED指示灯
7.最大2路100KHZ的脉冲输出,2 路100KHZ的 AB相高速计数或4路100KHZ的单相高速计数

8.可支持7个扩展模块

9.PLC本体上集成1个运行和停止切换开关
	个
	1

	3
	超压泄水

电磁阀
	1.口径：DN20

2.类型：常闭电磁阀
3.材质：黄铜
4.工作温度：0-150℃

5.耐压：0.2-2.5MPa

6.先导式两位两通
	个
	1


二、服务及售后职责
1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费拆除原有配件及新配件的安装调试工作。
2.供应商在配件安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在配件安装期间，保证供暖工作的正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。
6.接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
2

