
一 技术指标及要求

	采购数量
	1套

	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装

	安装地点
	内科楼负压真空机房

	验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生

	付款要求
	供货安装完成且运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款

	其他要求
	供应商需提供真空泵设备原厂真空泵旋片配件（品牌：爱德华；设备型号：NES300）


一、采购内容

	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量

	2
	真空泵旋片
	1.材质：玻璃纤维+环氧树脂

2.耐高温：≥200℃

3.抗弯强度（Mpa)：450

4.弹性模量(Mpa)：24000

5.临界温度TI：180

6.击穿电压（KV)(90度,油中)：80

7.比重（g/cm3)：1.9
	个
	1

	3
	电磁真空带充气阀
	1.通径：50mm
2.电压：220V
3.电流：0.126A
4.材质：碳钢

5.弹簧式

6.自动泄气

7.开闭时间：≤3秒

8.试用温度：-25-50℃
	个
	1


二、服务及售后职责
1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费拆除原有配件及新配件的安装调试工作。
2.供应商在配件安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在配件安装期间，保证负压真空系统的正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。
6.接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
2

