
一 技术指标及要求

	采购数量
	2套

	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装

	安装地点
	医院指定地点

	验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生

	付款要求
	供货安装完成且运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款


一、采购内容

	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量

	1
	烟道蝶阀
	1.内径：DN400

2.外径：DN500

3.材质：304不锈钢

4.连接形式：法兰 

5.结构形式：垂直板式

6.压力环境：常压

7.工作温度：0-800℃
8.用途：调节

9.流动方向：单向

10.驱动方式：手动

11.流阻系数：≤0.2
	套
	2


二、服务及售后职责
1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费安装及新配件的调试工作。
2.供应商在货物安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在设备安装期间，保证蒸汽供应工作正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。
6.接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
2

