需求参数指标表
带“★”条款不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理。
	序号
	参数指标
	需求

	二
	技术部分

	★1
	运行方式
	圆周

	2
	周转直径
	22mm

	3
	允许承重
	≥2kg

	4
	速度范围
	40-350rpm

	5
	时间设置范围
	1-19h59min

	6
	运行模式
	定时/连续

	7
	输入功率
	＜30W

	8
	工作面尺寸
	＞300*300mm

	9
	外壳防护等级
	IP21

	10
	外形尺寸
	＜430*380*150mm

	11
	净重
	＜8kg

	三
	商务部分

	1
	售后要求

	1.1
	质保期
	整机原厂质保：1年

	1.2
	保修期外收费标准
	更换零配件只收取成本费，免人工费。

	1.3
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	1.4
	售后力量
	制造商在北京设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	1.5
	备件保证
	制造商在北京设有备件库。

	1.6
	易损件及耗材
	如有，厂家提供易损件及耗材的清单、价格和更换周期。

	2
	安装验收要求

	2.1
	交货时间
	合同签订后接到买方通知后30天内交付。

	2.2
	生产日期
	产品生产之日起至到货验收之日应在1年以内。

	2.3
	技术手册
	免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。

	2.4
	到货验收
	供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。

	2.5
	质量验收
	根据医院要求免费向医学工程处提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

	3
	培训要求

	3.1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	四
	其他条款

	1
	验收期限
	到货后30天内完成验收。

	2
	付款方式
	验收合格后，一次性支付货款。

	五
	设备配置

	1
	数控摇床
	1套


 1 / 2

