
一 服务技术指标及要求
	服务期
	3天

	服务地点
	北京市海淀区阜成路52号（本院区）



	服务验收要求
	服务工作完成后出具竣工验收单，并由项目负责人验收现场工作完成情况后签字确认

	付款要求
	经院方验收合格支付合同金额。

	服务方案
	满足提出的服务要求，保证方案的完整性和可行性

	应急响应预案
	提供应急处理方案

	人员配置方案
	根据服务工作内容及要点提供人员配置方案

	其他要求
	针对本项目的安全防护措施方案和服务承诺


1. 服务需求
配合负荷停电演练，需要紧急对我院配电室应急回路进行电缆接驳。

2. 服务内容

在我院3号配电室内，对原有柴油发电机组接驳电缆进行调整，具体接驳位置由我院配电室维保部门指定，并提供接驳工作所需铜排、螺丝等必要材料。接驳工作需满足电缆接驳验收标准。
*3. 资质要求
服务商人员应具备高、低压电工作业证。（不可偏离条款，需提供人员资质证明）
1

