混匀固定模块技术参数

1.兼容性:适配于安捷伦2100生物分析仪

2.运行方式:圆周

3.周转直径:4.5mm

4.允许震荡承重量(含夹具):≥0.5kg

5.最小转速(可调节):200rpm

6.速度范围:0-3000rpm

7.转速显示:刻度

8.计时器:具备

9.计时器显示:LED液晶显示

10.时间显示范围:1s-999min

11.运行方式:定时，连续运转

12.重量:≤3kg