## Sheet1
产品名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格尺寸 | 参数 | 标准配置
输液治疗车 | 2 | 1750 | 3500 | 560*475*900mm | 1.规格：（长╳宽╳高）560mm*475mm*900mm 2.304不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，台面选用优质ABS原料，厚度40mm,三面304#不锈钢围栏，表面喷涂处理； 3.铝合金型材立柱，表面电泳处理；嵌入式导轨，带有功能槽，可任意增减配件数量，根据医护人员使用习惯配件可自由调节高度和位置， 4.侧板背板为4mm厚铝塑复合板拼装，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 5.车体采用2只镀锌钢板材质抽屉组成，高度为3个110mm高抽屉，流线型ABS扣手，选用加厚型静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能，轨道保证40000次无损，且在中性盐雾条件下120H后，样品表面无明显腐蚀； 6.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮为两只360度全方位刹车、一只定向轮、一只万向轮，脚轮Φ100mm 7.车体侧面有隐藏式辅助台面，ABS材质，台面有防滑落凹槽，整体承重100KG； 8.L型双排输液挂勾高度可调不锈钢输液架。 | ABS侧拉板 锐器盒支架 双色带盖污物桶 不锈钢筐 ABS隔板
移动餐桌板 | 1 | 780 | 780 | 800*470*800-1200mm | 1.整体选用优质冷轧钢材料制作，管厚≥1.2mm，牢固可靠，表面静电喷涂工艺处理；工字型底座。 2.台面为优质ABS材质，高档美观，清理消毒容易； 3.台面采用气动升降，操作简单轻松； 4.底部采用优质万向静音脚轮，带刹车，推行轻松； 5.餐桌采用插床式设计，节省空间，使用方便。 | /