
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	除湿量
	138L/天

	2
	额定电源
	220V~50Hz

	3
	额定功率
	1270W

	4
	湿度控制精度
	±3%

	5
	湿度调节范围
	10%-90%

	6
	排水
	内置上排水水泵，排水扬程5m

	7
	其他
	具备电子显示屏，内置WIFI功能，可远程监控设备运行状态及控制启停

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	整机保修1年，压缩机保修3年。                                                  

	2
	到货要求
	院方通知后15日内到货。                                                   

	3
	安装验收要求
	保证除湿机正常运转，夏季除湿效果达到库房环境湿度低于40%。                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	除湿机
	3台

	2
	排水软管
	5m/台，共15m


1

