
 技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	

	1
	适用范围
	可抽送清水、带颗粒污水污物

	2
	泵体材质
	铸铁

	3
	排出口径
	50mm 

	4
	环境温度
	-15℃-40℃

	5
	扬程
	≥10m

	6
	功率
	0.75kw

	7
	电源
	220V供电

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	整泵保修2年                                                 

	2
	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。                    

	3
	安装验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且设备试运行一个月内无任何故障发生。

	4
	付款要求
	完成到货和质量验收后，一次性支付全款。                  

	5
	服务及售后要求
	1.供应商应提供合格的设备材料，并免费提供潜污泵的安装及调试工作。

2.质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。 

	三.
	货物配置清单
	数量

	1
	220V潜污泵
	1台


2

