
技术指标及要求
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	减速器驱动端轴承
	专机专用，满足型号为马利-NC8402NCNIFPK冷却塔的使用需求

	2
	减速器非驱动端轴承
	专机专用，满足型号为马利-NC8402NCNIFPK冷却塔的使用需求

	3
	压力轴承
	专机专用，满足型号为马利-NC8402NCNIFPK冷却塔的使用需求

	4
	电机轴承
	专机专用，满足型号为马利-6309ZZC3电机的使用需求

	5
	骨架油封
	55×75×12

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	所有配件保修1年                                                   

	2
	到货要求
	15日内到货并完成更换。                                                   

	3
	安装验收要求
	免费拆旧换新。到货使用2周后无故障，电控柜至电机之间电缆绝缘遥测合格。                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量
	单价（元）

	1
	减速器驱动端轴承
	1个
	2500

	2
	减速器非驱动端轴承
	1个
	2500

	
	压力轴承
	1个
	1500

	
	电机轴承
	2个
	800

	
	骨架油封
	1套
	400


1

