
技术指标及要求
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	排风机（排风机型号为HTFC-25，电机型号为YE2-200L-4，功率为7.5kW）
	轴承2个，车床加工风机轴1个。所更换的配件需适配排风机。

	2
	抽水泵（380V）
	三项定子线包1套，5205型轴承2个，轴钢套1个，绝缘油2L，25型机械密封1套，叶轮1个，电源线1个。所更换的配件需适配抽水泵。

	3
	抽水泵（220V）
	定子线包1套，6203型轴承2个，绝缘油1L，电容1个，20型机械密封1套，电源线1个。所更换的配件需适配抽水泵。

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	所有配件保修1年                                                  

	2
	到货要求
	15日内到货，其中抽水泵配件需供应商完成更换。                                                   

	3
	安装验收要求
	保证排风机和抽水泵正常运转，外形良好。                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量
	单价（元）

	1
	排风机轴承
	2
	700

	2
	排风机车床加工风机轴
	1
	1300

	3
	380V抽水泵三项定子线包
	1
	800

	4
	380V抽水泵轴承
	2
	300

	5
	380V抽水泵轴钢套
	1
	300

	6
	380V绝缘油
	2
	200

	7
	380V机械密封
	1
	500

	8
	380V叶轮
	1
	300

	9
	380V电源线
	1
	300

	10
	220V定子线包
	1
	300

	11
	220V轴承
	2
	200

	12
	220V绝缘油
	1
	200

	13
	220V电容
	1
	200

	14
	220V机械密封
	1
	300

	15
	220V电源线
	1
	200


2

