需求参数指标表

带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 价格/数量 |  |
| ★1 | 腔体压力表：1块 | ≤1634元 |
| ★2 | 夹套压力表：5块 | ≤1634元 |
| 二. | 技术部分 |  |
| 1 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | 要求 | 适用于洁定灭菌器HSS66上使用。 |
| 1.2 | 测量原理 | 通过压力反馈到指针显示数值 |
| 1.3 | 测量位置 | 腔体、夹套、气源 |
| 1.4 | 数值显示方式 | 数字显示 |
| ▲1.5 | 测量范围 | -0.1～0.5MPa |
| ▲1.6 | 测量精度 | ≈0.02MPa |
| 三. | 商务部分 |  |
| 1 | 验收要求 |  |
| 1.1 | 交货时限 | 自确定为供应商后7日内到货 |
| 1.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内 |
| 1.3 | 到货验收 | 供货商负责按院方要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常 |
| 2 | 售后要求 |  |
| 2.1 | 质保期 | 3个月内非质量原因损坏换新配件 |
| 2.2 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后8小时内到场 |
| 2.3 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师 |