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1． 为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。	
2． 体位垫配置流体垫搭配使用。
2．主要材质：高分子凝胶，底膜、面膜以及内部高分子聚氨酯凝胶填充物组成，具备柔软性和减震抗压性能。
3. 具有手术体位垫产品与人体皮肤刺激实验第三方检测报告
4. 具有手术体位垫产品与人体皮肤致敏实验第三方检测报告
5. 具有手术体位垫产品与人体体位细胞毒性实验第三方检测报告
6．不含硅胶、乳胶和塑化剂，不易致敏
7. 产品本身不支持细菌生长，不宜滋长细菌
8．能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘抗静电，有良好的耐候性，耐候温度从-29℃至+70℃
9. 产品本身不支持燃烧，并具有良好的阻燃性，提供凝胶体位垫阻燃实验报告。
10．生产企业具备国家高新技术企业认证证书
11. 生产企业具备ISO13485国际医疗器械质量管理体系认证证书
12. 产品具备CE（德国莱茵TUV）认证证书
13. 产品拥有美国FDA注册认证
14. 产品材质具有第三方检测机构出具的ROHS环保检测报告，环保无污染，对人体无不良反应，无毒无害。
15．产品承诺可根据客户需求尺寸定制。
16 . 易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒
17、 体位垫具有对于破损表面修补的专用表膜修补胶片
18、 每个流体垫适配独有保护套，不影响流体垫本身塑形效果，防水防污，易于清洁。
19、 产品为半流体状，塑形后不会恢复原有形状，与产品接触部位皮肤无来自产品本身回弹的反作用力，降低受压部位压疮风险。
20、 三年内非人为质量问题免费换新。


 21、规格
	名称
	规格
	材质

	俯卧位头垫
	 ≥28*24*14cm
	不含硅油、塑化剂的高分子凝胶



